	[image: image2.jpg]Eupwnaikf Evwon
Tapelo
NepLdEPELaKAC AVETTUENG





	
	[image: image3.emf]
	[image: image4.png]






	
[image: image1.png]




	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

	ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

	Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα,
https://rc.ionio.gr, e-mail: rc@ionio.gr


Υποβολή προτάσεων βελτίωσης του σχεδίου του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού» στο πλαίσιο των πράξεων ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ (MIS: 5016089), ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ (MIS: 5016117), ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (MIS: 5016113), ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ (MIS: 5016115) και ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ (MIS: 5016116)

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ με αριθμό 107/01.02.2016, θέμα Γ2.3)

Χρονική διάρκεια διαβούλευσης: Δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

	Επωνυμία Επιχείρησης 

ή Φυσικού Προσώπου:
	METROLAB Π. ΚΑΠΕΤΗΣ ΑΕ

	Ταχυδρομική διεύθυνση:
	ΛΕΚΚΑΚΗ 3, ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ, ΤΚ 11524, ΑΘΗΝΑ


	Υπεύθυνος σύνταξης:
	Φακουρέλη Ειρήνη

	Υπεύθυνος επικοινωνίας:
	Φακουρέλη Ειρήνη


	Τηλέφωνο επικοινωνίας:
	210 6468840

	E-mail:
	ef@metrolab.gr


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
	Α/Α Τμήματος
	5


	Τίτλος Τμήματος
	Πράξη: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ: Μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός έργου 80324) 

Υποέργο 02: Εξοπλισμός για τη μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός υποέργου 80325) 


	Α/Α Είδους Τμήματος
	ΙΙ. Ψυχόμενος θερμικός μίκτης με ανάδευση


	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	Θερμομίξερ για συνδυασμό ελέγχου θερμοκρασίας και μίξης.
Παρέχει άριστη απόδοση και ομογένεια της θερμοκρασίας, προλαμβάνοντας την συμπύκνωση. Η θέρμανση, ψύξη και ανακίνηση όλων των κοινών φιαλιδίων και μικροπλακών γίνεται εύκολα για όγκους από 5μl έως 50ml.

	Πρόταση Βελτίωσης
	· Εύρος ταχύτητας: 300-3000rpm
· Ρυθμός θέρμανσης: 7οC/min
· Ρυθμός ψύξης: 2,5οC/min
· Χρονόμετρο από 15sec έως 99:30h
· Διαθέτει USB interface
· Δυνατότητα αποθήκευσης 20 προγραμμάτων 

Παρατήρηση: η πρόταση αφορά ThermoMixer με εύρος θερμοκρασίας από 15 οC below RT έως και +100 οC


	Α/Α Τμήματος
	5


	Τίτλος Τμήματος
	Πράξη: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ: Μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός έργου 80324) 

Υποέργο 02: Εξοπλισμός για τη μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός υποέργου 80325) 


	Α/Α Είδους Τμήματος
	ΙΙΙ. Συσκευή υγρής αποστείρωσης


	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	Ημιαυτόματος κλίβανος υγρής αποστείρωσης κάθετου τύπου (stainless steel). Κατάλληλος για αποστείρωση: θρεπτικών υλικών, υγρών, γυάλινων , πλαστικών, υλικών και για καταστροφή




	Πρόταση Βελτίωσης
	· Διαθέτει  θύρα RS232 για σύνδεση με υπολογιστή και εκτυπωτή
· Διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για τη πίεση,  θερμοστάτη και χρονόμετρο
· Μπορεί να δεχτεί μεχρι 10 διαφορετικά προγράμματα αποστείρωσης, με τα 4 να είναι προκαθορισμένα

· Διαστάσεις τουλάχιστον 370x260mm (διάμετρος x ύψος).
· Εύρος θερμοκρασίας 100 - 134 οC

· Υδραυλικό σύστημα κλεισίματος πόρτας



	Α/Α Τμήματος
	5


	Τίτλος Τμήματος
	Πράξη: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ: Μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός έργου 80324) 

Υποέργο 02: Εξοπλισμός για τη μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός υποέργου 80325) 


	Α/Α Είδους Τμήματος
	ΙV. Αναλυτικός Ζυγός


	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	

	Πρόταση Βελτίωσης
	Να διαθέτει κλωβό με μεγάλα πλαϊνά παράθυρα (ενδεικτικά D x H = 160 × 240 mm) για ευκολία στη χρήση ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται μεγάλοι περιέκτες.
Η κατασκευή του κλωβού να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του.


	Α/Α Τμήματος
	5


	Τίτλος Τμήματος
	Πράξη: ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ: Μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός έργου 80324) 

Υποέργο 02: Εξοπλισμός για τη μελέτη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων (κωδικός υποέργου 80325) 


	Α/Α Είδους Τμήματος
	Χ. Φασματοφωτόμετρο ανάλυσης μικροπλακών ELISA


	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	Σπεκτροφωτόμετρο μικροπλακών UV-Vis που βασίζεται σε μονοχρωμάτορα.

	Πρόταση Βελτίωσης
	· Να έχει μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής

· Να έχει διαθέσιμη WiFi και Bluetooth συνδεσιμότητα και θύρα USB

· Να είναι συμβατό με 6- έως 384-θέσεων μικροπλάκες

· Να διαθέτει πλήρες ενσωματωμένο  data reduction λογισμικό.

· Να διαθέτει εύρος μήκους κύματος από 200nm έως 999nm σε βήματα (increments) του 1nm 

· Να έχει προαιρετική θέση για κλασσική κυψελίδα

· Να είναι συμβατό με αξεσουάρ μικροπλακών χαμηλού όγκου (των 2μL) με 16- ή 48- μικροσποτάκια (microspots) για απευθείας ποσοτικοποίηση νουκλεϊκών οξέων και άλλες εφαρμογές

· Να έχει έλεγχο θερμοκρασίας έως τους 65οC μέσω ενός συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας 4 ζωνών και με ομοιομορφία της τάξης των ±0.5 οC στους 37 οC κατά μήκος της μικροπλάκας, ώστε να περιοριστούν οι επιδράσεις των άκρων σε επωαζώμενες δοκιμές

· Να έχει δυνατότητα επιλογής διαβάθμισης θερμοκρασίας για την αποφυγή της συμπύκνωσης (εξάτμισης) σε  πλάκες με καπάκια

· Να έχει γραμμικό, τροχιακό και διπλά-τροχιακό σύστημα ανακίνησης της πλάκας

· Να πραγματοποιεί endpoint, kinetic, well area σάρωση και μετρήσεις spectral scanning

· Να είναι συμβατό με μεγάλα αυτοματοποιημένα συστήματα χειρισμού μικροπλακών




2

[image: image2.jpg][image: image3.emf][image: image4.png]_1370935165.doc
[image: image1.png]






