ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κέρκυρα 24/07/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: Αποκατάσταση κεραμιδώματος στέγης κτιρίου Τμήματος

Εθνομουσικολογίας Ι.Π. στο Ληξούρι» (CPV: 44112000-8)

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάγκη αποκατάστασης κεραμιδώματος και επισκευής τμήματος στέγης από ζημία που προκλήθηκε από πτώση δένδρου στο κτίριο του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι. Επιβάλλεται η αντικατάσταση κεραμιδιών σε συνολική έκταση 7 τετραγωνικών μέτρων σε τρία σημεία.

Επιπλέον συνιστάται να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα καδρόνια και αντικατάσταση αυτών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση φορητής κλίμακας και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η τοποθέτηση ικριωμάτων.

|  | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας με ΦΠΑ (€) | Προϋπολογισμός με ΦΠΑ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση φθαρμένων κεραμιδιών σε έκταση επτά (7) τ.μ. σε τρία σημεία και έλεγχος στα καδρόνια αντικατάσταση αυτών όπου κριθεί απαραίτητο. | τ.μ. | 7 | 100 | 700€ |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 700€ |

Ο  Συντάξας

Δημήτριος Τζώρας