[image: image1.jpg]


[image: image2.png]**x

4 ar



ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
[image: image3.png]


[image: image4.jpg]


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
: 
24.193,55€ 

ΦΠΑ 24%
: 
5.806,45€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
: 
30.000,00€
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:
	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	Μονάδα Μέτρησης
	Πλήθος

	Ταχυμετρικό υδρόμετρο ξηρού τύπου
	Τεμάχιο
	30

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.1
	Βασικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	1.1.1
	Τύπος 
	Woltman ή αντίστοιχο
	
	

	1.1.2
	Διάμετρος
	Φ150
	
	

	1.1.3
	Κλάση Ακρίβειας
	Τουλάχιστον R100
	
	

	1.1.4
	Ονομαστική Παροχή Q3  (m3/h)
	Τουλάχιστον 250
	
	

	1.1.5
	Σχέση Q2/Q1
	Τουλάχιστον 1,6
	
	

	1.1.6
	Σχέση Q4/Q3
	Τουλάχιστον 1,25
	
	

	1.1.7
	Κλάση θερμοκρασίας
	T50 
	
	

	1.1.8
	Κλάση πίεσης
	MAP 16
	
	

	1.1.9
	Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3
	ΔΡ16
	
	

	1.1.10
	Κλάση ευαισθησίας 
	(συνθήκες εγκατάστασης) U0 – D0
	
	

	1.1.11
	Υλικό κατασκευής
	χυτοσίδηρος υψηλής ποιότητας με αντοχή σε πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16bar
	
	

	1.2
	Παλμική έξοδος
	
	
	

	1.2.1
	Τύπος
	Παλμική – ξηρής επαφής (REED switch pulser)
	
	

	1.2.2
	Κλάση προστασίας
	IP68 ή ανώτερη
	
	

	1.2.3
	Καλώδια
	Τουλάχιστον 2 x 0.25 mm, μήκους 2 m 
	
	

	1.2.4
	Εύρος λειτουργίας (θερμοκρασία)
	-25 oC – +90 oC
	
	

	1.3
	Εγγύηση
	>= 2 έτη
	
	


Μεθοδολογία υλοποίησης
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: 60 μέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα. 
Τόπος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο γραφείο του αναπληρωτή καθηγητή Μάρκου Αυλωνίτη, Κτήριο Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου, 2ος όροφος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 49132, Κέρκυρα, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
[2]

[image: image4.jpg]    [image: image5.png]**x

4 ar



    [image: image6.png]


[image: image5.png]

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
[1]

[image: image1.jpg]    [image: image2.png]    [image: image3.png][image: image6.png]

[image: image7.jpg]


[image: image8.png]mnterreg -iFA CoC
Greece - Albania



[image: image9.jpg]interreg-iFACocC
Greece - Albania



