| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη ΠεριγραφήΕίδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΝΑΝΟ-ΚΛΙΜΑΚΑΣ | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Να είναι συμβατός με το σύστημα Accusizer 780SIS εκ του οίκου PSS καθώς και να συνεργάζεται απευθείας με το αντίστοιχο λογισμικό για ταυτόχρονες μετρήσεις σωματιδίων στην περιοχή 0.15-400μm - Να χρησιμοποιεί την τεχνική SPOS (Single Particle Optical Sizing) για τη μέτρηση σωματιδίων για την ακριβέστερη ανάλυση λεπτομερειών των κατανομών - Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Focused Beam - Να παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης σε έως και 512 κανάλια - Να μετρά μέγεθος σωματιδίων σε εύρος 0.1 – 1 μικρόμετρα (έως και ~150 νανόμετρα) - Να έχει την ικανότητα μέτρησης πολύ υψηλών συγκεντρώσεων σωματιδίων έως και 1.000.000 σωματίδια ανά mL ώστε να μην απαιτούνται συχνές αραιώσεις - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |