ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ (β) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (γ) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (δ) | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ε) |
| 1 | Acetonitrile | 6x2,5 λίτρα | gradient grade, for HPLC, ≥99.9% |  |
| 2 | LC-NH2 HPLC Column | 1 τεμάχιο | 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |  |
| 3 | Express C18, 5 μm HPLC Column | 1 τεμάχιο | 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |  |
| 4 | Sulfuric Acid | 2x2.5 λίτρα | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 95-97% |  |
| 5 | Hydrochloric acid | 2x2,5 λίτρα | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10 |  |
| 6 | Nitric acid | 2x2,5 λίτρα | Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65% |  |
| 7 | Phosphoric acid | 2x2,5 λίτρα | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85% |  |
| 8 | Salicylic acid | 2x500 γραμ. | ACS reagent, ≥99.0% |  |
| 9 | Ethanol | 3x2,5 λίτρα | Absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC) |  |
| 10 | Hydrogen peroxide solution | 1x1 λίτρο | 30% H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur. |  |
| 11 | Acetic acid | 1x2,5 λίτρα | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% |  |
| 12 | Boric acid | 2x1 κιλά | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8% |  |
| 13 | Sodium hydroxide | 1x5 κιλά | Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, pellets |  |
| 14 | Sodium bicarbonate | 1x5 κιλά | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0-100.5%, powder |  |
| 15 | Sodium carbonate | 2x1 κιλά | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.8% (calc. to the dried substance) |  |
| 16 | Sodium hexametaphosphate | 2x1 κιλά | 65-70% P2O5 basis |  |
| 17 | Potassium chloride | 5x1 κιλά | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al |  |
| 18 | Potassium dichromate | 1x2 κιλά | ReagentPlus®, ≥99.5% |  |
| 19 | Potassium antimonyl tartrate trihydrate | 1x1 κιλό | puriss., meets analytical specification of USP, 99.0-103.0%, powder |  |
| 20 | Iron (II) sulphate heptahydrate | 2x1 κιλά | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric) |  |
| 21 | Sodium acetate trihydrate | 10x500 γραμ. | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% |  |
| 22 | Ammonium acetate | 5x1 κιλά | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98% |  |
| 23 | L-ascorbic acid | 1x1 κιλό | L-Ascorbic acid FCC, FG 99.0 - 100.5 % |  |
| 24 | Azomethine-H monosodium salt hydrate | 2x5 γραμ. | p.a. |  |
| 25 | Χαρτί διήθησης τύπου Whatman | 6 πακέτα των 100 | Grade 42 circles, diam. 110 mm, pack of 100 |  |